ГОСТ 9378—93
(ИСО 2632-1—85,
ИСО 2632-2-85)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОБРАЗЦЫ ШЕРОХОВАТОСТИ
ПОВЕРХНОСТИ (СРАВНЕНИЯ)

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

БЗ 4-96/46

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Минск

Предисловие

1		РАЗРАБОТАН Российской Федерацией

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Со-
вета по стандартизации, метрологии и сертификации

2		ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации,
метрологии и сертификации (протокол № 4—93 от 21 октября 1993 г.)

За принятие проголосовали

Наименование государства

Республика Азербайджан
Республика Армения
Республика Белоруссия
Республика Казахстан
Киргизская Республика
Республика Молдова
Российская Федерация
Республика Таджикистан

Туркменистан
Республика Узбекистан
Украина

Наименование национального органа
'	по стандартизации

I

I Азгосстандарт
! Армгосстандарт
| Бел стандарт

I Госстандарт Республики Казахстан
! Киргизстандарт
Молдовас тандарт
Госстандарт России
Таджикский государственный центр
, по стандартизации, метрологии и
сертификации
Туркмен глав гос и нс некий я
Узгосстанларт
I Гос ста н да рт Украины

Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный
текст ИСО 2632—1—85 "Образцы шероховатости сравнения. Часть 1:
поверхности, получаемые обтачиванием, шлифованием, растачива-
нием, фрезерованием и строганием" и ИСО 2632—2—85 "Образцы
шероховатости сравнения. Часть 2: поверхности, получаемые
электроэрозионной, дробеструйной, пескоструйной обработкой и
полированием" и содержит дополнительные требования, отражаю-
щие потребности экономики страны

3		Постановлением Комитета Российской Федерации по стандар-
тизации, метрологии и сертификации от 7 февраля 1996 г. № 54
межгосударственный стандарт ГОСТ 9378—93 (ИСО 2632—1—85 и
ИСО 2632—2—85) введен в действие непосредственно в качестве
государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 г.

4		ВЗАМЕН ГОСТ 9378 —75

© ИПК Издательство стандартов, 1996

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официаль-
ного издания на территории Российской Федерации без разрешения
Госстандарта России
п

Содержание

1		Область применения	 1

2		Нормативные ссылки	 1

3		(N<N40

Определения

4		Классификация, основные параметры и размеры

5		Общие технические требования

6		Методы контроля образцов	 7

7		Правила приемки	 7

8		Транспортирование и хранение 	 8

9		Гарантии изготовителя	 8

ш

ГОСТ 9378-93
(ИСО 2632-1-85,
ИСО 2632-2-85)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОБРАЗЦЫ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ (СРАВНЕНИЯ)

Общие технические условия

Roughness comparison specimens.

GeneraJ specifications

Дата введения 1997—01—01

1		ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на образцы шероховатости
поверхности (сравнения), предназначенные для сравнения визуально
и на ощупь с поверхностями изделий, полученными обработкой
резанием, полированием, электроэрозионной, дробеструйной и пес-
коструйной обработкой.

2		НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан-
дарты:

ГОСТ 2.601—95 ЕСКД. Эксплуатационные документы

ГОСТ 2789—73 Шероховатость поверхности. Параметры и ха-
рактеристики

ГОСТ 13762—86 Средства измерений и контроля линейных и
угловых размеров. Маркировка, упаковка, транспортирование и хра-
нение

МИ 1850—88 ГСИ Образцы шероховатости поверхности (срав-
нения). Методика поверки

Издание официальное

1

3		ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1		Образец шероховатости поверхности (сравнения) — образец
поверхности с известными параметрами шероховатости, полученной
определенным способом обработки.

3.2		Термины и определения параметров шероховатости — по
ГОСТ 2789.

4		КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

4.1		Способы обработки, воспроизводимые образцами, форма об-
разца и основное направление неровностей поверхности образца
должны соответствовать указанным в таблице 1.

| Способ обработки | Г ■ ~ Форма образца | Условное обозначение способа обработки |
| --- | --- | --- |
| Точение | Ц ил и нд ричес кая выпуклая | Т |
| Расточка | Цилиндрическая вогнутая | Р |
| Фрезерование цилиндрическое | Плоская | ФЦ |
| Строгание | Плоская | с |
| Шлифование | Плоская, цилинд- | шп |
| периферией | рическая выпук- | шц |
| круга | лая, цилиндри- ческая вогнутая | шцв |
| Точение торцовое | Плоская | тт |
| Фрезерование торцовое | Плоская | ФТ |

Таблица I

Расположение неровностей

Описание

Прямолинейное

Дугообразное

Условное

изображение

Способ обработки

Фрезерование

торцовое

Шлифование

торцовое

Форма образца

Плоская

Плоская

Условное

обозначение

способа

обработки

ФТП

ШТ

Расположение неровностей

Описание

Перекрещи-

вающееся

дугообразное

Условное

изображение

Окончание таблицы I

Плоская

ШЧ

Шлифование

чашеобразным

I

Электроэрозион-
ная обработка

Плоская

Э

Дробеструй ная,

пескоструйная

обработка

Плоская

Не имеющее
определенного
направления
штриха

ДС

ПС

Полирование

Плоская,

цилиндрическая

выпуклая

ПП	Путаный

П Ц	штрих

кругом

Примечание — Образцы шероховатости должны характеризовать особенное
ти только воспроизводимого способа обработки.

4.2		Ряды номинальных значений параметра шероховатости Ra
поверхности образца в зависимости от воспроизводимого способа
обработки и базовые длины для оценки шероховатости должны
соответствовать указанным в таблице 2.

Примечание — По требованию заказчика поверхность образца может допол-
нительно оцениваться параметрами шероховатости Rz, ft пах, Sm, З1, tPr значения которых
не нормируются и приводятся как справочные по результатам измерений.

Таблица 2

| Способ обработки | Параметр шероховатости Ra, мкм | \ 1 \ Базовая длина /, мм |
| --- | --- | --- |
| Шлифование | 0,050 | 0,25 |
|  | 0,100 | 0,25 |
|  | 0,200 | 0,25 |
|  | 0,400 | 0,80 |
|  | 0,800 | 0,80 |
|  | 1,600 | 0,80 |
|  | 3,200 | 2,50 |
| Точение и расточка | 0,4 | 0,8 |
|  | 0,8 | 0,8 |
|  | ив | 0,8 |
|  | 3,2 | 2,5 |
|  | 6,3 | 2,5 |
|  | 12,5 | 2,5 |
| Фрезерование | 0,4 | 0,8 |
|  | 0,8 | 0,8 |
|  | 1,6 | 2,5 |
|  | 3,2 | 2,5 |
|  | 6.3 | 8,0 |
|  | 12,5 | 8,0 |
| Строгание | 0,8 | 0,8 |
|  | 1,6 | 0,8 |
|  | 3.2 | 2,5 |
|  | 6.3 | 2,5 |
|  | 12,5 | 8.0 |
|  | 25,0 | 8,0 |
| Электроэрозион ная | 0,4 | 0,8 |
| обработка | 0,8 | 0,8 |
|  | 1,6 | 0,8 |
|  | 3,2 | 2,5 |
|  | 6.3 | 2.5 |
|  | 12,5 | 2,5 |
| Дробеструйная и | 0,2 | 0,8 |
| пескоструйная обработка | 0,4 | 0,8 |
|  | 0,8 | 0,8 |
|  | 1,6 | 0,8 |
|  | 3,2 | 2,5 |
|  | 6,3 | 2,5 |
|  | 12,5 | 2,5 |
|  | 25,0 | 2,5 j |

Полирование

0,08

0,08

0,08

0,25

0,25

0,80

Окончание таблицы 2

Способ обработки

Параметр шероховатости
Ra, мкм

Базовая длина /, мм

0,006

0,0125

0,025

0,050

0,100

0,200

Примечания

1		Средний шаг неровностей поверхности образца не должен превышать 1/3
базовой длины.

2		Приведенный в таблице ряд значений параметра Ra — предпочтительный. До-
пускается изготовление образцов с другими значениями параметра Ra по ГОСТ 2789
с градацией не менее 2.

3		Малые значения параметра Ra {до 0,1 мкм) приведены, в основном, не для
сравнения с поверхностями контролируемых деталей, а для того, чтобы дать представ-
ление пользователю о различиях между этими значениями (например, 0,006; 0,0125;
0,025; 0,05 и 0,1 мкм), которые могут быть отмечены визуально.

4.3		Ширина образцов сравнения должна быть не менее 20 мм.
Длина образцов должна быть не менее:

—	 20 мм при Ra от 0,025 до 12,5 мкм и базовой длине до 2,5 мм;

—	 30 мм при Ra от 6,3 до 12,5 мкм и базовой длине 8 мм;

—		50 мм при Ra, равном 25 мкм.

Радиус кривизны цилиндрических образцов должен быть в преде-
лах 20—40 мм.

4.4		Способы изготовления образцов

Образцы могут изготовляться:

—		применением способа обработки, который должен воспроиз-
вести образец;

—		гальванопластическим методом изготовления позитивных отпе-
чатков с матриц;

—		изготовлением с матриц позитивных отпечатков, выполненных
из пластмассы или других материалов и воспроизводящих на вид и
на ощупь обработанную поверхность.

4.5		Условные обозначения образцов

В условном обозначении образца (или набора образцов) шерохо-
ватости указывают:

—		номинальное значение (или интервал значений для набора)
параметра шероховатости Ra\

—		условное обозначение способа обработки (по таблице 1);

—		обозначение настоящего стандарта.

Например: Образец шероховатости 1,6 ШЧ ГОСТ 9378—93
или Набор образцов шероховатости 0,2— 0,8 ШЦВ ГОСТ 9378—93, где

1,6		и 0,2—0,8 — значения параметра шероховатости Ra\ ШЧ — шли-
фование чашеобразным кругом; ШЦВ — шлифование периферией
круга, форма образца цилиндрическая вогнутая.

5		ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1		Образцы шероховатости поверхности должны быть изготовлены
в соответствии с требованиями настоящего стандарта по конструктор-
ской документации, утвержденной в установленном порядке.

5.2		Образцы шероховатости должны иметь одинаковый цвет и
блеск на всей рабочей поверхности. Заметные невооруженным глазом
трещины, забоины, сколы, раковины, следы коррозии, пористость и
дробление, а также царапины, не исчезающие при изменении угла
зрения, на рабочей поверхности образца не допускаются.

5.3		Допускаемое среднее
квадратическое отклонение о,
%

Таблица 3

Способ обработки

Допускаемое отклонение
среднего значения Ra
от номинального, %

Шлифование

Точение

Расточка

Фрезерование

Строгание

Электроэрозионная

обработка

Пескоструйная и
дробеструйная обработка

Полирование

+ 12
-17

4

4

9

3

12

12

12

Допускаемое отклонение среднего значения параметра Ra от
номинального и допускаемое среднее квадратическое отклонение от
среднего значения Ra должны соответствовать указанным в таблице 3.

<Уп - СУ

П

б

Примечание — Допускаемое среднее квадратическое отклонение указано для
длины оценки, содержащей 5 базовых длин. Для другого количества п базовых длин в
длине оценки отклонение <зл определяют по формуле

5.4		Основное направление неровностей (см. таблицу 1) должно
быть параллельно более короткой стороне образца.

5.5		Образцы должны быть размагничены.

5.6		Комплектность образцов

Образцы шероховатости комплектуют наборами. К каждому на-
бору образцов прилагают паспорт по ГОСТ 2.601, содержащий пере-
чень образцов, входящих в набор, воспроизводимые способы обра-
ботки и значения параметров шероховатости, в том числе и
дополнительных по требованию заказчика (см. примечание к 4.2).

П римечание — Допускается поставка отдельных образцов шероховатости
вне набора

5.7		Маркировка

На футляре или оправе, в которые упакованы образцы шерохова-
тости, должно быть нанесено:

1)		на футляре:

—		слова "образцы шероховатости";

—		способ (или способы) обработки;

—		наименование и/или товарный знак предприятия-изготовите-
ля;

—		заводской номер набора;

—		обозначение настоящего стандарта;

2)		на оправе (или отдельном образце):

—		номинальное значение параметра шероховатости Ra (для каж-
дого образца отдельно);

—		материал (материалы) деталей, для контроля которых предна-
значены образцы;

—		способ обработки.

5.8		Упаковка образцов шероховатости — по ГОСТ 13762.

6		МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ОБРАЗЦОВ

Проверка образцов шероховатости — по МИ 1850.

7		ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

7.1		Для проверки соответствия образцов шероховатости поверх-
ности требованиям настоящего стандарта проводят приемочный кон-
троль и периодические испытания.

7.2		При приемочном контроле каждый образец шероховатости
должен быть проверен на соответствие требованиям 5.2 и 5.5; на
соответствие требованиям 5.3 проверяют выборочно. Объем выборки
определяют по нормативно-технической документации, утвержден-
ной в установленном порядке.

7.3		При приемке образцы подвергаются следующим испытаниям:

7.3.1		При проверке влияния транспортной тряски используют
ударный стенд, создающий тряску с ускорением 30 м/с при частоте
80—120 ударов в минуту.

Образцы в упаковке крепят к стенду и испытывают при общем
числе ударов 15000. Допускается проводить испытания образцов
транспортированием на грузовой машине со скоростью от 20 до
40 км/ч, на расстояние 100 км по грунтовой дороге.

После испытаний образцы по внешнему виду должны соответст-
вовать 5.2.

7.3.2		Воздействие климатических факторов внешней среды про-
веряют в климатических камерах. Испытания образцов в упаковке
проводят в следующем режиме: сначала при температуре минус
(50+3)°С, а затем плюс (50+3)°С и далее при относительной влажнос-
ти (95±3) % при температуре 35°С. Выдержка в климатической камере
по каждому виду испытаний — не менее 2 ч. После испытаний об-
разцы по внешнему виду должны соответствовать 5.2.

7.4		Периодические испытания на соответствие всем требованиям
настоящего стандарта проводят не реже одного раза в три года, а для
образцов, изготовленных гальванопластическим методом, — не реже
одного раза в пять лет.

Если при испытаниях обнаружено, что изделие соответствует всем
требованиям настоящего стандарта, результаты периодических испы-
таний считают удовлетворительными.

8		ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 13762.

9		ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1		Изготовитель гарантирует соответствие образцов шерохова-
тости поверхности (сравнения) требованиям настоящего стандарта
при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хране-
ния.

9.2		Гарантийный срок эксплуатации — 24 мес со дня ввода образ-
цов в эксплуатацию.

УДК 531.717.8:006.354 ОКС 03.120.20	П52 ОКСТУ ООП

Ключевые слова: шероховатость поверхности, контроль шерохо-
ватости, образцы шероховатости (сравнения), технические условия

Редактор В. Л. Огурцов
Технический редактор Л.А. Кузнецова
Корректор В. И. Баренцева
Компьютерная верстка В.И. Грищенко

Изд. лиц. JNfe 021007 от 10.08.95.Сдано в набор 23.04.96. Подписано в печать 09.07.96.

Уел. печ. л. 0,70.

Уч.-изд. л. 0,65. Тираж 636 экз. 		 ____

ИПК Издательство стандартов
107076, Москва, Колодезный пер., 14.

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник'

Москва, Лялин пер., 6

С 3582. Зак. 314.